EK-2A

# İNŞAAT İŞİ-TEKLİF VERMEYE DAVET MEKTUBU

Davet Tarihi:………………….

Yüklenicinin Adı Soyadı/Unvanı: …………………………………..

Sayın Yetkili,

- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak yatırımlara hibe desteği verilmektedir. Hibe desteği almaya hak kazanan projemizi gerçekleştirerek hibe desteğinden yararlanmayı amaçlıyoruz.

- İşbu belge ile sizleri söz konusu işle ilgili olarak aşağıda verilen kalemlere teklif vermeye davet ediyoruz.

TOHUM ELEME VE DEPOLAMA TESİSİ İNŞAAT İŞLERİ

- Teklifin hazırlanmasında yardımcı olmak üzere çizimler, şartnameler, keşif ve metrajlar ile teklif formu örneği Ek’te sunulmuştur. Ek’teki örneğe göre hazırlanmış teklifinizi mühürlü bir zarf içinde aşağıdaki adrese göndermeniz gerekmektedir.

S.S SİVAS PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

Adres: DEMİRCİLER ARDI MAHALLESİ ATATÜRK  CD.KAYIRCIK SOKAK AKER İŞHANI KAPI NO:2/4MERKEZ -SİVAS

- Teklifiniz; 08/08/2025  tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi  ) gün geçerli olacaktır.

- İşbu dokümana, sizlere yardımcı olması ve yol göstermesi için, Teklif Hazırlama Şartnamesi ve Sözleşme Koşulları Bölümleri de eklenmiştir.

- Teklifinizi en geç 08/08/2025  tarihi, saat 16,00’ya kadar sunmanız gerekmektedir. Teklifler; katılmayı tercih eden yüklenicilerin huzurunda ve kamuya açık olarak 09/08/2025  tarihinde, saat 11,00  ’de aşağıdaki adreste açılacaktır:

Adres: DEMİRCİLER ARDI MAHALLESİ  ATATÜRK CD .KAYIRCIK SOKAK AKER İŞHANI KAPI NO:2/4MERKEZ -SİVAS

Telefon Numarası: 0.346.2253702

Faks Numarası:0.346.2255923

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN NAİM POLAT

S.S SİVAS PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

DEMİRCİLER ARDI MAHALLESİ KAYIRCIK SOKAK AKER İŞHANI KAPI NO:2/4MERKEZ -SİVAS

## BÖLÜM 1- TEKLİF HAZIRLAMA ŞARTNAMESİ

- İşin Kapsamı: S.S SİVAS PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ  (İşverenin Adı Soyadı/Unvanı), işveren olarak sizleri, sözleşme koşulları kapsamında tanımlanan işlerin ifasına yönelik teklif vermeye davet etmektedir. Uygun teklif veren yükleniciler arasından seçilecek yüklenicinin sözleşme koşulları kapsamında belirlenmiş olan bitiş tarihinde tüm işleri tamamlaması beklenmektedir.

- Teklif Vermeye Uygunluk: Yükleniciler aşağıdaki şartları karşılamaları koşuluyla teklif verebilirler. Buna göre işbu teşekküllerin;

  - İşverenden ayrı ve bağımsız, ticaret esaslı yasal kuruluşlar olmaları

  - İlgili yasa ve tüzüklerinde gösterildiği şekilde, bağımsız denetlenmiş hesaplar ile sermayeden elde edilen getiri oranını ve ikrazı arttırma ile makine ekipman ve hizmetlerin satılması yoluyla gelir elde etme gücünü sağlayacak mali özerkliğe sahip olmaları

  - Kamuya bağlı olmamaları gerekmektedir.

Teklif sahiplerinin her biri, bireysel ya da ortak girişimin bir parçası olarak yalnızca bir teklif sunma hakkına sahiptir. Bu kuralı ihlal eden yüklenicilerin teklifleri reddedilecektir. Tüzel kişi ortakları hem müştereken hem de birbirinden bağımsız olarak söz konusu sözleşmenin yerine getirilmesinden sorumlu olacaklardır.

- Teklif Sahibinin Niteliği: Satın almanın verilebilmesi için teklif sahibinin aşağıda verilen asgari yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekmektedir:

  - Son üç yılda, işbu Davette tanımlanan işlere eşdeğer inşaat işlerinin doğasına ve karmaşıklığına sahip en az bir işin inşaatında ana yüklenici olarak çalışmış olmak (Satın alma bedelinin en az

%50’si oranında iş bitirme belgesi)

  - İnşaat müteahhidi yetki belgesine sahip olmak

  - İşin tatminkâr bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personelinin bulunması (Ya da bulunacağına dair taahhütname)

  - Sözleşme kapsamındaki işleri başarıyla yerine getirmek için gerekli mali kaynaklara sahip olmak (Diğer bir deyişle, mali kaynakların bulunabilirliğini destekleyen satın alma bedelinin en az %20 si oranında Banka Referans Mektubu. Bu belge sadece yüklenici olarak seçilen firmadan istenecektir.)

- Alan Gezisi: Yüklenici; tümüyle kendi sorumluluğu, maliyeti ve riski altında, iş sahasını ve çevresini ziyaret edebilir, teklif hazırlama ve işlerin yerine getirilmesi için kendisine gerekli olabilecek her türlü bilgiyi edinebilir.

- Teklif Dokümanlarının İçeriği: Teklif dokümanları aşağıdaki belgelerden oluşacaktır: Bölüm 1	Tekliflerin Hazırlanmasına Yönelik Talimatlar

Bölüm 2	Sözleşme Koşulları

Bölüm 3	Çizimler

Bölüm 4	Teknik Şartnameler

Bölüm 5	Metrajlar/Fiyatlandırılmış Faaliyet Takvimi

Bölüm 6	Teklif Formu

Bölüm 7	Sözleşme Formu

- Teklifi Oluşturan Dokümanlar: Yüklenici tarafından sunulacak teklifin aşağıdaki dokümanları kapsaması gerekmektedir:

- Teklif Formu

- Metrajlar/Fiyatlandırılmış Faaliyet Cetveli

- Nitelik ve Deneyim Bilgileri

- Fiyat Teklifi: Sözleşme; işbu Davetin 2 nci maddesi uyarınca tanımlanan işlerin tamamını kapsayacak ve sabit birim fiyat esaslı sözleşmeler için metrajlarda verilen birim ve toplam fiyatlara ya da sabit fiyatlı götürü usulü sözleşmeler için fiyatlandırılmış faaliyet cetveline dayandırılacaktır. Fiyatlar tümüyle Türk Lirası olarak teklif edilecektir. Yüklenici; metrajlarda ya da fiyatlandırılmış faaliyet cetveli kapsamındaki çizimler ve özelliklerde tanımlanan iş kalemleri için oran ve fiyat verecektir. Yüklenici tarafından işin ifasında yapılmış ancak oran ya da fiyat teklif edilmemiş kalemler için işveren herhangi bir ödeme yapmayacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında yüklenicinin son teklif sunma tarihinden 15 (on beş) gün önce ödemesi gereken her türlü vergi, resim ve harç yüklenici tarafından işverene sunulacak oran, fiyat ve toplam fiyat teklifine dâhil edilecektir. Yüklenici tarafından teklif edilecek oran ve fiyatlar Sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

- Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Fiyat teklifi, 11 inci maddede yer alan teklif verme tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) gün süreyle geçerli olacaktır. İşveren, yüklenicilerden belirli bir süre için tekliflerinin geçerlilik sürelerini uzatmalarını isteyebilir. İşverenin istekleri ile yüklenicilerin cevapları yazılı olarak yapılacaktır. Yüklenicilerden herhangi biri, işverenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması hususundaki isteğini, teklifini geri çekmek suretiyle, hiçbir ceza almadan geri çevirebilir.

- Teklifin Dili: Teklifle ilgili her türlü doküman ve sözleşme Türkçe olacaktır.

- Tekliflerin Hazırlanması ve Mühürlenmesi: Yüklenici, 6 ncı maddede belirtildiği şekilde, teklif formu ile fiyat teklifini oluşturan dokümanların orijinal birer nüshasını hazırlayacak ve bunların üzerinde “ORİJİNALDİR” ibaresi yer alacak şekilde işverene sunacaktır. Buna ek olarak yüklenici söz konusu belgelerin birer nüshasını da üzerinde “NÜSHA” ibaresi yer alacak şekilde işverene sunacaktır. Nüsha ile orijinal dokümanlar arasındaki herhangi bir uyuşmazlığın söz konusu olması halinde orijinal dokümanlar esas alınacaktır. Fiyat teklifinin orijinali ve kopyası; yüklenici adına yetkili kişi ya da kişilerce imzalanacaktır. İlgili giriş, değişiklik ya da düzeltmeler de dâhil olmak üzere satın alma teklifinin (fiyat teklifi) tüm sayfaları, fiyat teklifini imzalayan kişi ya da kişilerce paraflanacaktır. Yüklenici, iki iç zarf ve bir dış zarf içerisindeki fiyat teklifinin orijinalini ve nüshasını, iç zarfların üzerlerinde “ORİJİNAL” ve “NÜSHA” yazmak suretiyle mühürleyecektir. İç ve dış zarfların üzerine işverenin yukarıda verilen adresi yazılacaktır. Bu zarfların üzerinde ayrıca, söz konusu fiyat teklifinin; teklif vermeye davet mektubunun 7 nci maddesi kapsamında belirlenen tekliflerin açılma tarihinden önce açılmaması gerektiğine dair bir uyarı da bulunacaktır. İç zarflarda yüklenicinin adı soyadı/unvanı ve adresi yer alacaktır. Dış zarfta yukarıdaki ibarelerin olmaması durumunda işveren; bu tür yanlışlardan doğacak yanlış adrese gönderme ya da fiyat teklifinin zamanından önce açılması gibi durumlardan sorumlu olmayacaktır.

- Fiyat tekliflerinin verileceği yer ve son teklif verme tarihi: Fiyat teklifleri; işverenin, teklif vermeye davet mektubunun 3 üncü maddesinde belirtilen adresine 08/08/2025 saat 16,00 ’den önce sunulacaktır. İşverene söz konusu tarih ve zamandan sonra sunulacak her türlü fiyat teklifi; işveren tarafından açılmadan teklif sahibine iade edilecektir.

- Tekliflerin değiştirilmesi: 11 inci maddede verilen son teklif sunma tarihinden sonra hiçbir teklif değiştirilmeyecektir.

- Tekliflerin açılması: İşveren; değişiklikler de dâhil olmak üzere tüm fiyat tekliflerini, son teklif verme tarihi ve saatinde, teklif vermeye davet mektubunun 7 nci maddesinde belirtilen adreste, katılmak isteyen firma (teklif veren firmalardan) temsilcileri huzurunda açacaktır. Teklif sahiplerinin adları, satın alma (fiyat) teklifleri, her bir satın alma (fiyat) teklifinin toplam miktarı işveren tarafından tekliflerin açılması esnasında duyurulacaktır.

Satın alma sürecinin gizliliği: Satın almayı kazanan yüklenicinin ilan edilmesine

kadar,

tekliflerin incelenmesi, açıklığa kavuşturulması, değerlendirme ve kıyaslanmasına yönelik hiçbir bilgi verilmeyecektir.

- Tekliflerin değerlendirilmesi ve kıyaslanması: İşveren satın almayı; teklif dokümanlarının tamamını karşılayan ve bu dokümanlara uygun ve en düşük teklifi veren yükleniciye verecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde işveren; her bir teklifte aşağıda verilen yanlışları düzeltecektir.

  - Yazı ve rakamla yazılan tutarlar arasında farklılık olması durumunda, yazı ile yazılan tutarlar esas alınacaktır.

  - Miktar ile o satırdaki kalemlerin birim fiyatlarının çarpımından kaynaklanan bir farklılık olması durumunda; teklif edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

Yüklenicilerden birinin yanlışlığı düzeltmeyi reddetmesi halinde bu yüklenicinin teklifi reddedilecektir.

- İşverenin herhangi bir teklifi kabul etme veya herhangi bir teklifi ya da tekliflerin tamamını reddetme hakkı: İşveren, uygulama sözleşmesi imzalanmadan önce herhangi bir teklifi kabul etme veya herhangi bir teklifi ya da tüm teklifleri reddetme hakkını saklı tutar.

- Satın almanın verilmesi ve uygulama sözleşmesinin imzalanması ile ilgili tebligat: İşveren; teklifi kabul edilen yükleniciyi, teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce iadeli taahhütlü posta ile bilgilendirecektir. Söz konusu bilgilendirmede işverenin, uygulama sözleşmesinde belirtilecek şekilde yüklenicinin yerine getirmesi gereken işlerin ifası ve muhafazası ile ilgili olarak yükleniciye ödeyeceği tutar belirtilecektir. Satın almanın verilmesi ile ilgili yazılı tebligat uygulama sözleşmesinin yasal zeminini oluşturacaktır.

## BÖLÜM 2- SÖZLEŞME KOŞULLARI

- Dil: Sözleşmenin dili Türkçe olacaktır.

- Kanun: Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.

- Haberleşme: Taraflar arasındaki haberleşme, yalnızca yazılı olarak yapılacak ve tebligatlar teslim alındıktan sonra geçerli olacaktır.

- Güvenlik: Yüklenici iş sahasındaki tüm faaliyetlerin güvenliğinden sorumlu olacaktır.

- Bitiş Tarihinin Uzatılması: Yüklenicinin işi bitiş tarihine kadar tamamlayamaması halinde işin bitiş tarihi işveren tarafından uygun görülen süre kadar uzatıp uzatmamakta serbesttir..

- İşverenin Erteleme Talimatı: İşveren, yükleniciye iş kapsamındaki herhangi bir faaliyetin başlangıcında ya da ifası sırasında erteleme talimatı verebilir.

- Kusurlar: İşverenin tespit ettiği kusurlar yüklenici tarafından en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde düzeltilmelidir. Yüklenicinin söz konusu kusuru belirtilen süre içerisinde düzeltmemesi durumunda kusurun düzeltilmesi için gerekli maliyet hesaplanacaktır. Yüklenici ya bu meblağı ödeyecek ya da işveren yükleniciye yapacağı ödemelerden bu meblağı kesecektir.

- İş Programı: Satın almanın verildiğinin yazılı olarak bildirilmesini müteakip 7 (yedi) gün içinde yüklenici, işverenin onayını almak üzere işlerle ilgili her türlü genel yöntem, düzenleme, talimat ve zamanlamayı içeren bir program sunacaktır. Yüklenici herhangi bir zamanda söz konusu iş programını revize edebilir ve yeniden işverene sunabilir.

- Ödeme Belgesi: İşveren, yüklenicinin ifa ettiği işleri kontrol edecektir. Yüklenici yapılacak  ödemeleri belgeleyecektir.

- Ödemeler: İşveren, yüklenici tarafından sunulan ödeme belgelerini kontrol edecek ve ödeme taleplerini değerlendirerek her bir belgenin kendisine sunulmasından sonraki 60 (Atmış) gün içinde yükleniciye ödeme yapacaktır. İşverenin ödemeleri geciktirmesi halinde yüklenici sonraki ödemede, geciken ödemenin faizini alma hakkına haizdir. Faiz, ödemenin yapılması gereken tarihten geciken ödemenin yapıldığı tarihe kadarki süre için, yerel bankaların yürürlükteki imar ikraz faiz oranları üzerinden hesaplanacaktır. Ödemenin gecikmesi nedeniyle oluşacak faizlerden yatırımcı sorumludur.

- Vergiler: Yüklenici, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları kapsamındaki her türlü vergiden sorumludur.

- Hak Ediş: Yüklenici, işverene işbu sözleşme uyarınca kusur düzeltme süresinin bitiminden önce ödeyeceği toplam tutarı gösteren detaylı bir doküman sunacaktır. İşveren, yüklenicinin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sunduğu ödeme talebini almasını müteakip 5 (beş) gün içinde ödeme talebinin doğru ve tam olması halinde yükleniciye ödemesi gereken hak edişi belgelendirecektir. Söz konusu hesabın doğru ve tam olmaması halinde işveren gerekli düzeltme ya da değişiklikleri yapması için yükleniciye 5 (beş) gün süre verir. Hak edişin tekrar sunulmasından sonra da kabul edilmemesi halinde işveren yükleniciye ödenecek tutarı belirleyerek bir hak ediş belgesi hazırlayacaktır.

- Fesih: Taraflardan birinin işbu sözleşmeyi ihlal etmesi halinde diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin ihlali en az aşağıdaki durumları içermelidir:

  - Yüklenicinin, işveren tarafından izin verilmediği halde işi en az 10 (on) gün durdurması

  - Belgelendirilen bir hak edişin işveren tarafından 60 (Atmış) gün içinde ödenmemesi

  - Yüklenicinin herhangi bir kusuru, işverenin belirlediği şekilde 30 (otuz) gün içinde düzeltmediğinin yükleniciye tebliğ edilmesi

  - Yüklenicinin işlerin tamamlanmasını 30 (otuz) gün geciktirmesi

Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici işleri derhal durduracak, iş sahasının güvenliğini sağlayacak ve iş sahasını tebligatı takip eden 15 (on beş) gün içinde terk edecektir.

- Mücbir Sebepler: Taraflardan biri, karşı tarafa mücbir sebebin oluştuğu tarihten itibaren bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi feshedebilir.

15.Fesih Durumunda Ödeme: Sözleşmenin, yüklenici tarafından ihlal edilmesi nedeniyle feshedilmesi halinde işveren, tamamlanan işin ve hâlihazırda sipariş edilen malzemelerin değeri için bir belge hazırlayacaktır. İşveren tarafından fazladan yapılmış bir ödeme olması halinde bu miktar yüklenici tarafından işverene ödenecektir.

- Mülkiyet: İşbu sözleşmenin yüklenicinin hatası nedeniyle feshedilmesi halinde iş sahasındaki materyallerin ve inşaat ekipmanlarının, geçici işlerin ve sözleşme kapsamındaki işlerin tamamı işverenin mülkiyetinde olacaktır.

- İhtilafların Çözümü: İşveren ve yüklenici, işbu sözleşmeden doğacak veya bununla bağlantılı tüm ihtilafları ve anlaşmazlıkları öncelikle doğrudan görüşmeler yoluyla çözmeye çalışacaklardır. Anlaşmazlıkların yine de çözülememesi halinde taraflar anlaşmazlık konusunu sözleşmenin tabi olduğu Kanun uyarınca ilgili yetkili mahkemelere götürebilir.

## BÖLÜM 3- ÇİZİMLER

DİJİTAL PROJELER TEKLİFE DAVET MEKTUBU EKİNDE SUNULMUŞ OLAN CD İCERİSİNDE BULUNMAKTA OLUP LÜTFEN DİKKATE ALINIZ

## BÖLÜM 4– TEKNİK ŞARTNAME

1-	İNŞAAT İŞLERİNİN TEKNİK ŞARTNAME

MAKİNA İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZISI  (m³)

Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör, vesaire gibi makineler ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: 
ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. 
NOT : Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. Ayrıca derinlik zammı bedeli ödenmez.

PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI

Yapım Şartları

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

Beton çelik çubugu, nervürlü Ø8 - Ø12mm (S420, B420B-C, B500B-C

Betonarmede kullanılan çubuk demirler düz ve nervürlü çubuklar olacaktır. Soğukta helezoni olarak bükülmüş çubuklar betonarme köprülerde kullanılmaz. Düz ve nervürlü çubuklar yumuşak çelik, orta sertlikte çelik ve sert çelik olmak üzere üç muhtelif sertlikte olacaktır.

Proje ve özel teknik şartnamede ve yahut keşif özetinde hangi sertlikte çelik kullanılacağı belirtilecektir. Bir şey belirtilmediği hallerde yumuşak çelik kullanılacaktır.8 mm. den kalın çubuk demirlerde her 1 mm. artış için en az uzama yüzdesi değerinden 8 ve 12 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 12 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 10,055 çıkarılacaktır.

1.5.1 Demirin metre ağırlıkları 8 mm çap için 0.395 kg/m

1.5.2 Demirin metre ağırlıkları 10 mm çap için 0.617 kg/m

1.5.3 Demirin metre ağırlıkları 12 mm çap için 0.888 kg/m

1.5.4 Beton çelik çubuğu. düz 8-10-12 mm

1.5.5Soğuk demirci usta yardımcısı

1.5.6 Soğuk demirci ustası

1.5.7 Düz işçi (inşaat işçisi)

1.5.8 Düz işçi (İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı

Beton çelik çubugu, nervürlü Ø14 - Ø32mm (S420, B420B-C, B500B-C)

Betonarmede kullanılan çubuk demirler düz ve nervürlü çubuklar olacaktır. Soğukta helezoni olarak bükülmüş çubuklar betonarme köprülerde kullanılmaz. Düz ve nervürlü çubuklar yumuşak çelik, orta sertlikte çelik ve sert çelik olmak üzere üç muhtelif sertlikte olacaktır.

Proje ve özel teknik şartnamede ve yahut keşif özetinde hangi sertlikte çelik kullanılacağı belirtilecektir. Bir şey belirtilmediği hallerde yumuşak çelik kullanılacaktır.14 mm. den kalın çubuk demirlerde her 1 mm. artış için en az uzama yüzdesi değerinden 14 ve 22 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 32 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 10,055 çıkarılacaktır.

    - Demirin m Ağırlıkları 14 mm çap için 1.208 kg/m

    - Demirin m Ağırlıkları 16 mm çap için 1.578 kg/m

    - Demirin m Ağırlıkları 18 mm çap için 1.998 kg/m

    - Demirin m Ağırlıkları 20 mm çap için 2.466 kg/m

    - Demirin m Ağırlıkları 22 mm çap için 2.984 kg/m

    - Demirin m Ağırlıkları 24 mm çap için 3.551 kg/m

    - Demirin m Ağırlıkları 26 mm çap için 4.168 kg/m

    - Demirin m Ağırlıkları 28 mm çap için 4.834 kg/m

    - Soğuk demirci ustası

    - Soğuk demirci usta yardımcısı

    - Düz işçi (inşaat işçisi)

    - Düz işçi (İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı)

BASINÇ DAYANIM SINIFI C25/30 (BS 25 B300) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

Analizi

Rayiç No; Tanımı; Birimi; Miktar. Malzeme:. 04.044/A; C 25/30 beton harcı; m³; 1.000000. Nakliye ve pompaj bedeli dahil. 04.031; Su; m³; 0.400000. İşçilik:. Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı. 01.015; Betoncu ustası; Saat; 0.150000. 01.501; Düz işçi; Saat; 0.300000. 03.527(Y); Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti; Saat; 0.050000.

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) (M3)

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 12/15 betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLERLE PENCERE VE KAPI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

KUM TEMIN EDILEREK, MAKINE ILE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI

Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

NERVÜRLÜ ÇELIK HASIRIN YERINE KONULMASI 1,500-3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHIL)

5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır. 2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz. ______________________________________________________ ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön) Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm ______________________________________________________ 4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33 5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51 5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62 6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74 6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87 7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16 8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32 8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48 9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66 9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85 10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06 10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27 11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49 11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72 12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

GALVANİZLİ DÜZ SACDAN YAĞMUR OLUĞU VEYA İNİŞ BORUSU YAPILMASI

- Yapım Şartları

İdarece onaylanmis çati nokta detayina göre 30x5’lik lama demirinin metrede 3 adet kullanilarak, her bir lamanin 3’er Adet delinerek ahsap vidasi ile kaplama tahtasi veya beton parapet üzerine tespiti, 2mm ’lik düz siyah Saçtan, projede belirtilen ölçülerde yagmur olugu yapilmasi, lamalar üzerine tespiti ve birbirine kaynatilmasi, lehimlenmesi, içinin korozyona karsi koruyucu boya ile boyanmasi (25.137), disinin iki kat antipas ve iki kat sentetik boya ile boyanmasi (25.016/1) için, isçilik her türlü malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yükleme, yatay ve düsey tasimalar, bosaltma, müteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatidir.Ölçü: Projeye göre uzunlugu hesaplanir.

- Analizi

| Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MALZEME |  |  |
| 04.261 | Düz siyah sac 2.00 mm | kg | 14.600000 |
| 04.255 | Lamalar (TS EN 10058) | kg | 1.800000 |
| 04.274 | Ağac vidası büyük 144 adet (TS 431) | Kt | 0.111000 |
| Y.25.002/01 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | m² | 2.370000 |
| Y.25.002/02 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m² | 0.400000 |
|  | İŞÇİLİK |  |  |
| 01.026 | Tenekeci ustası | Saat | 0.500000 |
| 01.505 | Tenekeci usta yardımcısı | Saat | 0.500000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.300000 |
| 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 0.300000 |
| 01.503 | Çırak | Saat | 0.300000 |

MEVCUT AHŞAP, ÇELİK, BETONARME KİRİŞ VEYA AŞIKLI ÇATI ÜZERİNE 40 MM POLİÜRETAN DOLGULU (ÜST 0.50 MM DÜZ, ALT 0.40 MM DÜZ) FABRİKASYON RULO BOYAMA SİSTEMİ İLE BOYANMIŞ GALVANİZ ÇATI PANELİ LEVHALAR İLE ISI YALITIMLI ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI

- Yapım Şartları

Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine, galvanizli sacların (üst 0,50 mm düz, alt 0,50 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile dışa bakan yüzeylerinin 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, poliüretan gören yüzeylerinin min. 5 mikron epoksi astar yapılmış ve 40-42 kg/m³ yoğunluktaki 40 mm kalınlıkta poliüretan dolgulu Sandviç galvanizli panellerin birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, pop perçin ile perçinlenmesi, aksesuarların (Mahya saçak altı, duvar dibi kenar kaplama vb.) yerine konulması, enine ve boyuna binilerle trifon, rondela altı ve pop perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, poliüretan dolgulu boyalı sıcak daldırma galvaniz sac panel levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı.: 
ÖLÇÜ : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

- Analizi

| Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malzeme: |  |  |
| 04.612/3A1 | 0,50+0,40+ (40 mm dolgulu) poliüretan yalıtımlı çatı paneli (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış ve B1 sınıfı 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüret | m² | 1.000000 |
| 04.715/1 | Alüminyum trifon takımı | Adet | 3.000000 |
| 04.530 | Silikon esaslı 800 serisi macun | kg | 0.010000 |
| 04.606/A | Eğimli çatı kaplama malzemeleri altında kullanılan minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polim | m² | 0.100000 |
|  | İşçilik: |  |  |
| 01.032 | Alüminyum ustası | Saat | 0.800000 |
| 01.503 | Çırak | Saat | 0.500000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.300000 |

C40/50 HAZIR BETON KULLANILARAK PREFABRİK BETONARME İMALAT YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (M2)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralın) temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması, nakli ve muhafazası, kum ve kırmataşın ocak veya derelerden çıkarılması, depolanması, kırılması. granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santralı ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton blokların imali, kürü, imalat yerinde yüklenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuvar deneylerinin yapılması. döşenecek sathın düzeltilerek ve tokmaklanarak hazırlanması, prefabrik elemanların yerlerine yerleştirilmesi, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» baçlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: 
Prefabrik beton blokların imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınması. 
Ölçü: Prefabrik blokların döşendiği yerde sayılan adet olarak miktarıdır. 
Ödeme: Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 7507 deki «Prefabrik Beton Blok Şev Kaplama Elemanı İmali ve Yerine Döşenmesi» adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

TAŞIYICI SİSTEM

350 N / mm² akma mukavemetine sahip ( St52) galvaniz rula saçdan makineden çekilmiş panel karkası, çatı makasları ve aşıklar ile çarprazlardan oluşacaktır.Prefabrik yapı imalatları kar yükü 130 kg/m², rüzgar hızı 90 km/h., 1.derece deprem bölgesi ve 3.iklim bölgesi dikkate alınarak yapılacaktır. Isı yalıtım değeri 0,64 kcal/m²hc. Çelik malzeme ST 37- Hesap kriteri : TS 648, TS 498, TS 11372

19 CM KALINLIĞINDAKİ TAŞIYICI OLMAYAN BİMSBETON DUVAR BLOKLARI İLE DUVAR YAPILMASI (BİMSBETON TUTKALI İLE) (MİN. 1,50 N/MM² VE 600-900 KG/M³, 900 KG/M³ HARİÇ)

- Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

- Analizi

| Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malzeme : |  |  |
| 04.749/20C06 | 19 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu | m² | 1.030000 |
| 04.749/29 | Bimsbeton tutkalı | kg | 4.180000 |
|  | İşçilik : |  |  |
| 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0.710000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.710000 |
|  | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) |  |  |

250/350 KG ÇİMENTO DOZLU KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (DIŞ CEPHE SIVASI)

- Yapım Şartları

1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

- Analizi

| Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malzeme : |  |  |
| 10.004(Y1) | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m³ | 0.023000 |
| 10.008(Y) | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m³ | 0.010000 |
| 04.031 | Su | m³ | 0.010000 |
|  | İşçilik : |  |  |
| 01.012 | Sıvacı ustası | Saat | 1.000000 |
| 01.212 | Sıvacı usta yardımcısı | Saat | 0.400000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.400000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.250000 |
|  | (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) |  |  |

200/250 KG KİREÇ/ÇİMENTO KARIŞIMI KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (İÇ CEPHE SIVASI)

- Yapım Şartları

1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri kârı dâhil,1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

- Analizi

| Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malzeme: |  |  |
| 10.043/A1(Y) | 0.170 m3/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m³ | 0.023000 |
| 10.042/A1(Y) | 0.100 m3/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m³ | 0.010000 |
| 04.031 | Su | m³ | 0.010000 |
|  | İşçilik: |  |  |
| 01.012 | Sıvacı ustası | Saat | 0.900000 |
| 01.212 | Sıvacı usta yardımcısı | Saat | 0.300000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.300000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.250000 |
|  | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) |  |  |

YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)

- Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez..

- Analizi

| Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malzeme: |  |  |
| 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 1.000000 |
| 04.555/01 | Su bazlı boya astarı | kg | 0.150000 |
| 04.551/01 | Su bazlı mat iç cephe boyası | kg | 0.200000 |
|  | İşçilik: |  |  |
| 01.023 | Boyacı ustası | Saat | 0.740000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.370000 |

BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK AKRİLİK ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)

- Yapım Şartları

Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

- Analizi

| Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malzeme: |  |  |
| 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 1.000000 |
| 04.555/01 | Su bazlı boya astarı | kg | 0.150000 |
| 04.553/01 | Akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası | kg | 0.300000 |
|  | İşçilik: |  |  |
| 01.023 | Boyacı ustası | Saat | 0.880000 |
| 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.440000 |

KUVARS AGREGALI (GRİ) YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ VE KÜR UYGULAMASI (TAZE BETONDA)

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra,akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır. NOT: Yüzey sertleştirci uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır.

## BÖLÜM 5– METRAJLAR

| 1 | POZ NO | POZ AÇIKLAMA (Teknik Özellikler) | BİR | MİK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15.125.1003 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m3 | 2.051,49 |
| 3 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil | m3 | 56,66 |
| 4 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 581,39 |
| 5 | 15.180.1003 | Plywood düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m2 | 1.522,85 |
| 6 | TKDK-0100(Özel) | 4 cm poliüretan dolgulu (üst min 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 1.280,00 |
| 7 | TKDK-0040(Özel) | 4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 559,77 |
| 8 | 15.385.1028 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 290,00 |
| 9 | 15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 31,98 |
| 10 | 15.190.1002 | Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | m2 | 1.120,00 |
| 11 | 15.410.1411 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | m2 | 16,05 |
| 12 | 15.410.1011 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması ( 2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | m2 | 15,60 |
| 13 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m2 | 266,81 |
| 14 | 15.225.1009 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m2 | 149,98 |
| 15 | 15.540.1520 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | m2 | 900,05 |
| 16 | 15.540.1605 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | m2 | 344,16 |
| 17 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | m2 | 900,05 |
| 18 | 15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m2 | 344,16 |
| 19 | 15.160.1003 | Ø 8-12 mm ince nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi | Ton | 14,20 |
| 20 | 15.160.1004 | Ø 14-28 mm kalın nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi | Ton | 11,17 |
| 21 | TKDK-0004 (Özel) | C40/50 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması Ve Yerine Konulması | m3 | 141,79 |
| 22 | 15.470.1014 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | 49,59 |
| 23 | TKDK-0135(Özel) | 4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması | m2 | 9,71 |
| 24 | 15.535.1026 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | m2 | 290,00 |
| 25 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | kg | 1.350,24 |
| 26 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | Kg | 1.021,62 |
| 27 | 15.460.1010 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | Kg | 388,35 |
| 28 | 15.204.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | Metre | 178,00 |
| 29 | TKDK-0115 (Özel) | Galvanizli Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması | kg | 2.457,60 |
| 30 | 15.315.1005 | Q150 mm Capında Sert PVC Yağmur Borusu Temini ve yerine tespit | Metre | 56,00 |
| 31 | 15.550.1202 | Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve yerine Konulması | Kg | 2.856,90 |
| 32 | 15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | m2 | 6,12 |
| 33 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m2 | 22,68 |
| 30 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | Kg | 151,42 |
| 31 | 35.190.1101 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı | Kg | 104,10 |
| 32 | 35.140.2508 | Kurşunsuz Pvc İzoleli Kabloyla Besleme Hattı 3*2.5 Mm2 Nym | Metre | 500,00 |
| 33 | 35.750.3002 | Bina İhata İletkeni 30×3.5 Mm Galvanizli Çelik Lama | Metre | 180,00 |
| 34 | 35.105.1110 | 16 A.' E Kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (3 Ka) | Adet | 5,00 |
| 35 | 35.750.4002 | Toprak Elektrodu(Çubuk), Elektrolitik Bakır | Adet | 4,00 |
| 37 | 35.100.1153 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano | Adet | 1,00 |
| 38 | 35.170.4005 | Işık Askısı Ev Az 12750 Lm, Tüketim Değeri En Fazla 150 W Olan. Led Projektörler | Adet | 12,00 |
| 39 | 35.110.1604 | 4x125 A'e Kadar Icu: 50 Ka,I1: (0,8-1)In, Termik Koruma Ayarlı, Manyetik Koruma Sabit Şalter | Adet | 1,00 |
| 40 | 35.115.1002 | Kaçak Akım Koruma Şalteri 2*40 A.E Kadar (30ma) | Adet | 11,00 |
| 41 | 35.170.1702 | LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | Adet | 14,00 |
| 43 | 35.140.2502 | Kurşunsuz Pvc İzoleli Kabloyla Besleme Hattı 2*2.5 Mm2 Nym | Metre | 500,00 |
| 44 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | Metre | 100,00 |
| 47 | 25.305.1101 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 20 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | Metre | 100,00 |
| 50 | 25.100.1024 | Lavabolar: (Ölçü:Ad. Ihzarat:% 60) (Ts 605): 50x65 Cm Yarım Ayaklı Tk | Adet | 1,00 |
| 51 | 25.108.1102 | Plastik sifonlu takriben 60x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | Adet | 1,00 |
| 53 | 25.130.3102 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası | Adet | 1,00 |
| 54 | 25.135.1101 | Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm | Adet | 1,00 |
| 55 | 25.138.1013 | Yer süzgeci pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı | Adet | 2,00 |

| TEREME ÇUKURU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | POZ NO | POZ AÇIKLAMA (Teknik Özellikler) | BİR | MİK |
| 1 | 15.120.1002 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | m3 | 262,40 |
| 2 | 15.125.1003 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m3 | 118,87 |
| 3 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 4,80 |
| 4 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil | m3 | 41,95 |
| 5 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m2 | 293,00 |
| 6 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 4,47 |
| 7 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | Kg | 2.270,84 |
| 8 | 15.325.1109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 172,59 |

| KANTAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | POZ NO | POZ AÇIKLAMA (Teknik Özellikler) | BİR | MİK |
| 1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m3 | 122,00 |
| 2 | 15.125.1003 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m3 | 3,65 |
| 3 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil (M3) | m3 | 6,90 |
| 4 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) (m3) | m3 | 40,50 |
| 5 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m2 | 64,80 |
| 6 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 1,33 |
| 7 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 0,29 |

| NO | POZ NO | POZ AÇIKLAMA (Teknik Özellikler) | BİR | MİK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil | m3 | 42,00 |
| 2 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 412,50 |
| 3 | 15.180.1003 | Plywood düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m2 | 1.128,00 |
| 4 | 15.160.1003 | Ø 8-12 mm ince nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi | Ton | 4,83 |
| 5 | 15.160.1004 | Ø 14-28 mm kalın nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi | Ton | 21,97 |

## BÖLÜM 6– TEKLİF

Kime	(İşverenin Adı Soyadı/Unvanı)

Tarih:

…	(İşverenin Adresi)

Bizler, ……………………. TL tutarındaki (yazı ve rakam ile) sözleşme bedeli karşılığında, işbu teklifin beraberindeki sözleşme koşulları uyarınca	sözleşmesini (sözleşmenin

adı ve sayısı) ifa etmeyi teklif ederiz. Sözleşme kapsamındaki işleri, başlangıç tarihinden sonraki

…	(yazı ve rakam ile) gün içinde tamamlamayı teklif ediyoruz.

Size sunulan en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etme zorunluluğunuzun bulunmadığını kabul ediyoruz.

İşbu belge ile bu teklifin, teklif dokümanlarında öngörülen teklif geçerliliğine uygun olduğunu teyit ediyoruz.

Yüklenicinin Adı Soyadı/Unvanı:

Yetkilinin İmzası:

Adresi:

Telefon Numarası:

Faks Numarası:

İDARİ  ŞARTNAME

S.S Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifinin ’ne ait Sivas İli, Hafik  İlçesi, Yeni Mahallesi, 123 Ada, 37 Nolu  Parselde kayıtlı arsa üzerine Tohum Eleme  ve Depolama İnşaatı yapılması işi teklif alınarak yaptırılacaktır. Bu şartnamede; İşi yaptıran S.S Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi (Kooperatif), İhale ve İnşaat Komisyonu (Komisyon) işi yapan ise Yüklenici olarak adlandırılır.

MADDE 1-TEKLİF ALIMININ NEREDE-HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale, 09/08/2025 tarihinde, saat 11:00’da S.S Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifinin Toplantı Salonu’nda toplanacak olan İnşaat Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 2-KATILMA ŞARTLARI/İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki belgeler istenir.

- En son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (Ticaret Odası onaylı/Esnaf Odası onaylı)

- Güncel tarihli (on gün) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi/Esnaf Odası Faaliyet Belgesi

- Tüzel kişiler için imza sirküsü, gerçek kişiler için imza beyanı,

- Banka referans mektubu (Teklif tutarının %20’i kadar, konusu yapım işleri, muhatabı S.S Sivas Pancar Ekiciler Kooperatifi olacak şekilde)

- Teklif tutarının %50 si kadar son 3 yıl içerisinde yapılmış özel yada kamuya iş bitirme belgesi (Kamuya ait  iş ise ilğili idareden onaylı sureti ,Özel sektöre ait iş bitirme belgesi olması dudurumunda,Yapı Kullanım izin belgesi,faturası ve sözleşmesini sunmak zorundadırlar.Birden fazla iş Bitirme belgesi sunulabili)

- Makine-ekipman taahhütnamesi,

- Güncel tarihli SGK borcu yok kâğıdı (Türkiye geneli /Sözleşme esnasında yenisi istenecektir.)

- Güncel tarihli vergi borcu yok kâğıdı (Türkiye geneli /Sözleşme esnasında yenisi istenecektir.)

- Yapı Müteahhiti yetki belgesi,

- Teklif sahibinin en son yıla ait vergi levhası,

- İhale şartnamesinin(İdari ve Teknik şartnameler ve teknik çizimler) okunup incelenerek bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamında istekli veya vekilince imzalanmış ve onaylanmış taahhütname vermek,

- Ayrı zarf içerisinde olmak üzere onaylı teklif mektubu,

- Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi ve/veya kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletnameyi vermek (Noter tasdikli),

- Vekâleten ihaleye katılınıyor ise vekâleten ihaleye katılanın noter tasdikli imza sirküleri,

- Teklif ekleri olan keşif özeti, vaziyet planı, teknik çizimleri gördüğüne ve kabul ettiğine dair taahhütname vermesi,

- Teklifler ihale dosyasında verilmiş olan matbu teklif formuna(teklif sunum formu), antetli kağıda, kaşe ve imzalı olarak verilecektir.

- İdareden teslim alınan ihale dosyasında bulunan tüm matbu belgeler, kabul edildiğini gösterir kaşeli ve imzalı olarak onaylanıp ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır.

- İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl,   2.304.515  Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak kabul edilecektir.

İnşaat mühendisi-mimar diplomasının iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için tüzel kişiler için diploma sahibi inşaat mühendisi veya mimarın en az beş yıldır şirketin en az % 51 hissesine sahip olması gerekmekte. Her iki ortağı da inşaat mühendisi veya mimar olan tüzel kişilerde ortakların %51’şer hisseye sahip olmaları durumunda da diplomalar iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

Şahıs firmaları için inşaat mühendisi veya mimar diplomalarının iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesinde en az 3 yıl şartı aranmamakta olup mezuniyet itibari ile yıl-ay-gün hesabı  yapılabilmesi mümkün olarak yıllık 2.304.515  TL üzerinden iş bitim belgesi / iş deneyim belgesi olmadan teklif verilebilecektir..

Diploma ve tamamlanan işler sayesinde alınan iş deneyim belgeleri aynı anda kullanılıp birbirleriyle toplanamamaktadır. Bir şirket veya şahıs firması ya iş deneyim belgesi olarak, ya iş bitirme belgesi ya da bunun yerine diplomasını kullanabilecektirler.

Diploma İş Bitirme 2024 Yılı Mühendis-Mimarlar için belirlenen tutarlar 2025 yılı Ocak ayında tekrar açıklanıncaya kadar geçerli olacaktır.

MADDE 3- KATILAMAYACAK OLANLAR:

- 2. maddedeki şartları yerine getiremeyenler,

2-     İhaleyi yapan idarenin,

a) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve ihale yetkilileri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları: (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

3- İlgili mevzuat hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

MADDE 4- GEÇİCİ TEMİNAT

İsteklilerinden, anahtar teslimi işlerin ihalesinde, teklif bedelinin (KDV hariç) %3’ü tutarında geçici teminat (teminatın banka teminat mektubu olarak verilmek istenmesi halinde asgari 2 ay süreli olacaktır) alınır. Üzerinde ihale kalmayan isteklinin geçici teminatı İhalenin ihale yetkilisince onayını müteakip ilgiliye iade edilir.

MADDE 5- KESİN TEMİNAT

İhale üzerinde kalan yüklenici sözleşme bedelinin %20’u nispetinde kesin teminat yatıracaktır. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmek istenmesi halinde süresiz olacaktır. Kesin teminat iş bitiminden sonra, kesin kabulün yapılıp onaylanmasından sonra iade edilebilecektir.

Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

- Tedavüldeki Türk parası,

- Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verdikleri süresiz ve limit dâhili teminat mektupları,

İstekliler teminatlarını peşin olarak Kooperatife elden ya da Kooperatifin T.C. ZİRAAT Bankası TR 50 0001 0021 5430 6415 6250 14  nolu hesabına yatırarak alındı belgesini zarf içerisinde ibraz edeceklerdir. İhaleye teklif veren ve üzerine ihale yapılanların teminatları Kooperatifçe kayıtlara alınır ve ihale üzerinde kalmayan veya eksiltmeden çekilen isteklilerin geçici teminatları, ihalenin ihale yetkilisi tarafından onayını müteakip bizzat teklif sahiplerine iade edilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar 3. şahıslarca haciz edilemez ve üzerine ihtiyatı tedbir konulamaz.

MADDE 6- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler Türk Lirası cinsinden birim fiyat esaslı toplam bedel olarak verilecektir.

Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir iç zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı, banka teminat mektubu ve 2. Maddede istenilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine; isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamının okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 7- TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler 08/08/2025 Cuma Günü saat 16:00’ya kadar, Komisyon Başkanlığı’na “Teslim Alındı Belgesi” karşılığında elden teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Posta veya ilgisiz kişilerle elden  gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Komisyon Başkanlığına verilen, teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

MADDE 8- TEKLİFLERİN AÇILMASI

İhale Komisyonu’nca alınan Teklif Mektupları, dileyen isteklilerin ve/veya yetkili temsilcilerinin huzurunda 09/08/2025 Cumartesi  günü saat 11’00 da açılacaktır.

a-Teklif mektupları alındı sıra numaralarına göre açılır.

b-İstenilen belgeler ile geçici teminatın mektuba uygun olarak verilip verilmediği kontrol edilir.

c-İş bu Şartnamede belirtilen hükümlere uygun verilmeyen teklifler ile geçici teminata ait belge vermeyen isteklilerin teklifleri kabul edilmez.

d-Teklifi oluşturan belgeleri tam olmayan istekliler ihaleye katılamazlar. (Tekliflerin değerlendirilme aşamasında istenen belgelerde eksiklik tespit edilmesi durumunda teklif geçersiz sayılır.)

e-Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar numaralarına göre sıra ile açılarak okunur.

MADDE 9- İHALENİN KARARA BAĞLANMASI:

Komisyonca kabul edilen teklifler incelenerek:

- İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,

- Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve ihalenin 3 (Üç) iş gününü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

- Kapalı teklif usulünde verilen tekliflerin Komisyonca uygun bulunmadığı ve İhalenin iptal edildiği,

Hususlardan birine karar verilir ve bu husus sözlü olarak ihale Komisyon Başkanı tarafından ihale esnasında  isteklilere bildirilir.

Bu durumda istekli İdare’ye karşı hak kaybına uğradığı hususunda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını taahhüt eder.

MADDE 10- KESİNLEŞEN İHALE KARARLARIN TEBLİĞİ:

Onaylanan ihale kararları, ilgili idare (Tarım ve Orman Sivas İl Müdürlüğü) tarafından onaylandığı günden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde, üzerinde ihale kalana veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine posta yoluyla bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Sözleşme tebligat tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

İhale kararının iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

MADDE 11- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT:

Yüklenici firma, onaylanan ihale kararının kendisine tebliğ edildikten en fazla 5 (beş) işgünü sonra sözleşme imzalamak üzere S.S Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne gelmek zorundadır. Sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %20’si olan ( 5. Maddede belirtilen teminat türlerinden birini) kesin teminatını Kooperatife vermek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya mecbur kalmaksızın ihale bozulur. Geçici teminat irat kaydedilir. İş yapım İşi kapsamında yapılacak olan sözleşme Noter huzurunda yapılacak olup yüklenici firma sözleşmenin noterce yapılacağını peşinen kabul eder. Sözleşme aşamasında Yüklenici Tarafından 1 adet İnşaat Mühendisi Yada Mimar unvanına sahip bir adet şantiye şefi görevlendirir. Bu görevli personel yapım işine ait inşaat dosyasında yer alır. Yapım işine ait inşaat ruhsatında teklif sahibi yasal olarak yer alır ve sosyal güvenlikle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Kesin kabulde Sosyal Güvenlik kurumundan ilişik kesme belgesi istenir ve ilişik kesme belgesi alınmadan kesin kabul ve son ödeme yapılmaz.

MADDE 12- VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN KARŞILANACAĞI:

Her türlü vergi, resim ve harçlar sözleşme yapılması ile ilgili tüm masraflar,  taahhüdün tamamen ifasına kadar herhangi bir kuruluş veya kişilerce talep edilecek sair masrafların tümü Yüklenici firma tarafından, abonelikler ise Kooperatifçe karşılanacaktır.

MADDE 13- İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ GECİKME HALİNDE ALINACAK OLAN CEZALAR:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, 5(Beş) gün içerisinde yer teslimi bir tutanak düzenlenerek yapılacaktır. Yer tesliminin ardından işin tamamlanma süresi 90(doksan) gündür. İşin teslim süresi içerisinde bitirilememesi durumunda, yükleniciye her geçen gün için 10.000 TL  gecikme cezası tahakkuk ettirilecek ve bu cezalar Yüklenici firma tarafından Kooperatife ödenecek veya hak edişlerinden kesilecektir.İş ihale kapsamında en fazla 15 gün gecikmeye müsaade edilecek olup 15 günlük süre sonunda işveren sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutar ,15 günlük süre sonunda hiç bir ödeme yapmadan yapılmış işler ile ilgili ödeme yapıp yapmamakta sakıdır. Yüklenici firma idarenin bu kararı karşısında hiçbir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. Yüklenici firma sözleşmeye konu olan işleri 90 günlük süreden önce bitirebilir ,işin erken bitmesi durumunda ilgili işveren işin geçici ve kesin kabulünü yapabilir.

MADDE 14- ÇEŞİTLİ MALİYET ARTIŞLARI:

Yüklenici firma, ihale tarihinden sonra, işin teslimine kadar vergilere zam yapılması, yeni vergi, resim ve harçlar konulması, nakliye ve işçi ücretlerinin ile mal ve malzeme artması gibi sebeplerle herhangi bir fiyat farkı hak ve bedel talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder

MADDE 15- SÜRE UZATIMI:

Kanunen Tanımlanmış olan Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu ,Borçlar  hukuku Başta olmak üzere Tüm Ulusal ve uluslar arası kanunlar kapsamında belirlenmiş olan mücbir sebepler dışında Yüklenici firmaya süre uzatımı verilmez. Ancak işveren işin ilerleyiş aşamasını göz önünde bulundurarak istemesi durumunda günlük 10.000 TL gecikme cezası uygulayarak en fazla 15 gün ek süre verip vermemekte serbesttir.15 günlük ek süre sonunda sözleşmeye konu işlerin tamamlanmaması durumunda iş veren sözleşmeyi tek taraflı fesih etme ve sözleşmeye konu işlerin ifa edilmediğini kabul ederek kesin teminat  mektubunu irad kayıt edip etmemekte serbesttir. Yüklenici bu hususları kabul ettiğini peşinen kabul eder idarenin verecek olduğu karar ilişkin tüm haklarından feragat ettiğini peşinen kabul eder.

MADDE 16- İŞİN KONTROLÜ:

İnşaatın tatbikat proje ve detaylarına, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı Sivas Tarım ve Orman il Müdürlüğü’nün ve S.S Sivas Pancar Ekicileri  Kooperatifinin kontrolü altındadır. Sivas Tarım ve Orman il Müdürlüğü ve S.S Sivas Pancar Ekicileri  Kooperatifinin Kontrolörü tarafından uygun görülmeyecek herhangi bir imalat veya husus, istenilen şekilde yapılana kadar kabul edilmeyecektir. Aksi takdirde, inşaat kontrol tarafından durdurularak, 15 (Onbeş) iş günü içerisinde aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi istenir, yerine getirilmemesi durumunda sözleşme tek taraflı fesih edilir. Yüklenici o güne kadar yapılmış imalatlardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunmayacağını taahhüt eder.

MADDE 17- KESİN KABUL VE KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici Kooperatife vereceği dilekçe ile geçici-kesin kabul istediğinde bulunur. İlgili İdareler gerekli kontrolleri yapar, kontroller neticesinde taahhüdün,

sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirilmesinden, Müteahhitten tahakkuk ettirilen tüm cezaların tahsilinden, kesin kabul işleminin S.S Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifince tasdikinden sonra, kesin teminat iade edilecektir. Kısmen de olsa hiçbir bölümü geçici kabulden sonra geri verilmeyecektir.

MADDE 18- ÖDEMELER:

Yüklenici işin % 50 ’i gerçekleşene kadar, Kooperatiften hiçbir ödeme talep edemez .İşin %50’i gerçekleşmesi durumunda Kooperatif işin %50  kısmının %20 +KDV’sine denk gelen kısmını Sivas Tarım ve Orman İl müdürlüğünün (KKYDP) Onayına müteakip fatura düzenlenme koşu ile ödeme

yapabilir. Aynı zamanda ödememe yapmama yönünde karar verme hakkına ’da sahip olup bu hususta yüklenici bu maddeyi ileri sürerek hak arama talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Ara Hak ediş Düzenlenmesi durumunda Yükleniciden İşin açılmış olduğu dosyaya ait güncel SSK borcu yoktur yazısı ile birlikte Güncel vergi borcu yoktur yazısı vermek zorundadır.

Yüklenicinin hak edişi işin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirilmesinden, tahakkuk ettirilen tüm cezaların tahsili ve ilgili idarelerin (S.S Sivas Pancar Ekicileri  Kooperatifi ve Sivas Tarım ve Orman il Müdürlüğü) kabulünden sonra fatura düzenlenir(İhale Bedeli+Kdv-Tevkifat).İşin bedeli, fatura tarihinden itibaren 45 (Kırk Beş) iş günü içerisinde Yüklenicinin banka hesabına yatırılacaktır. Yüklenici Kooperatiften işin karşılığı olarak hak ettiği alacağı başkasına devredemez, temlik edemez.İşin 90 günlük sözleşme süresinden önce bitirilmesi durumunda işveren geçici ve kesin kabulü yapar fatura düzenlenir İşin bedeli, fatura tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş Beş) iş günü içerisinde Yüklenicinin banka hesabına yatırılacaktır .İşin bitirilememesi halinde, Yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz.

MADDE 19- İŞ EMNİYETİ:

Yüklenici iş emniyeti ve mevzuatı bakımından iş yerinde işçi sağlığı ve güvenliği açısından her türlü tedbiri almak, gerek işçilerin, gerekse civarın emniyetini temin etmekten sorumludur. Bu husustaki cezai ve mali mesuliyet doğrudan doğruya yükleniciye aittir. İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve ayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlarına öğretmek zorundadır.

MADDE 20- İŞÇİ ALACAKLARI ve SİGORTALARI

Yüklenici bu sözleşme kapsamında yapılacak iş için çalıştırdığı işçilerin alacaklarını mevzuatına uygun olarak ödemekle mükelleftir. Yüklenici iş mevzuatının işverene yüklediği her türlü vecibeyi (SGK, fazla mesai vs.) aynen kabul eder. İş yerinde meydana gelebilecek her türlü kaza, zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.

MADDE 21- YAPILACAK İŞLER

Yüklenici bu sözleşme kapsamında yapılacak iş için 2 kategoride teklif sunacaktır. Bölüm 5 –Metrajlar/Fiyatlandırılacak Faaliyet Cetvelinde işler 2 kategoriye ayrılmış bulunmakta olup teklif sunum formu A Grubu Kategori için ayrı B grup Kategori için ayrı ayrı düzenlenecektir. İş bu sözleşme kapsamında yapılacak olan işler teklif dosyası ekinde verilecek olan teknik çizimlere uygun olarak yapılacaktır. Keşif ve metrajlarda Sehven unutulmuş Pozlar ve imalat kalemleri olması durumunda ek imalat ve ek metraj uygulaması yapılmayacak olup çizimlere konu işler esastır. Yüklenici adayı çizimlerin baz olduğunu peşinen kabul eder. Sehven unutulmuş pozlar olsa bile bu pozlara konu imalatları yaparak olduğunu ve bu imalatlar hususunda artırım yapılamayacağını peşinen kabul eder. İş Bu şartnameye Konu İş ile ilgili Şartname ekindeki çizimlere ait işler temeldir .Keşif  özetlerinde sehven unutulan dikkatten kaçan işler olması durumunda izimler esastır. Yüklenici çizimlere tabi olduğunu peşinen kabul eder. Olası bu durumlarda ilave imalat arttırım talebinde bulunamaz. Bu ihtimal dahilinde olan işlere fiyat farkı verilmez, olası bu imalatlardan teklif sahibi kaçınmaz, böyle bir durum olması durumunda işveren kesin kabulü yapmamak konusunda serbesttir. İş veren Tarafından ilave iş yaptırılması durumunda çevre şehircilik bakanlığının yayınlamış olduğu birim fiyatlardan yola çıkılarak iş bu ihalede  yapılmış olan kırım oranı dikkate alınarak aynı kırım oranı uygulanarak ilave iş yapılması mümkündür.

MADDE 22- DİĞER HÜKÜMLER:

-Kurumumuz, 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

-İhale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalana aittir.

-İş bu Şartname konusu iş ile ilgili ihtilafların hal mercii Sivas Mahkeme ve İcra daireleridir.

## BÖLÜM 7- SÖZLEŞME FORMU

İşbu Sözleşme,

…	(Bundan sonra “işveren” olarak anılacak olan işverenin

adı soyadı/unvanı ve adresi) ile ……………………………………………….. (Bundan sonra “yüklenici” olarak anılacak olan yüklenicinin adı soyadı/unvanı ve adresi) arasında …/…/… tarihinde imzalanmıştır.

İşbu sözleşme ile işveren, yüklenicinin ……………………………………… (Bundan sonra “işler” olarak anılacak olan sözleşmenin adı ve numarası)	gün içinde ifa etmesini istemektedir.

İşveren, yüklenici tarafından bu işlerin ifası ile bunlardan kaynaklanabilecek her türlü kusurun telafisi için verilmiş bulunan teklifi kabul etmiştir.

İşbu sözleşme aşağıdakileri içermektedir:

- İşbu sözleşmede, kelime ve ifadelerin tümü bundan böyle sözleşme koşullarında belirtilen mukabil tanımlarla aynı anlama gelecek ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir bütününü oluşturacak, yorumlanacak ve kabul edilecektir.

- İşveren tarafından yükleniciye işbu sözleşme kapsamında belirtildiği şekilde yapılacak ödemelerin karşılığında yüklenici, işverene işleri her açıdan bu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ifa etmeyi ve bunlardan kaynaklanacak her türlü kusuru telafi etmeyi taahhüt eder.

- İşveren, işbu sözleşme ile işlerin ifa edilmesi ve bunlardan kaynaklanacak her türlü kusurun telafi edilmesi karşılığında sözleşme bedelini ya da sözleşme hükümleri uyarınca ödenecek olan diğer meblağları sözleşme kapsamında belirtilen zamanlarda ve şekilde yükleniciye ödemeyi taahhüt eder.

İşbu sözleşme yukarıda belirtilen tarihten (gün/ay/yıl) itibaren geçerli olmak üzere belirtilen süre içerisinde taraflarca ifa edilecektir.

İşverenin Adı Soyadı/Unvanı İmzası: Yüklenicinin Adı Soyadı/Unvanı İmzası:

# İNŞAAT İŞLERİ-DEĞERLENDİRME FORMU

- Projenin Adı	:

- İl Müdürlüğü	:

- Sözleşme Numarası	:

- İşin İçeriği	:

- Keşif Bedeli	:

- Teklifler

| Sıra No | Yüklenicinin Adı Soyadı/Unvanı | Teklifin Alındığı Tarih | Teklif Edilen Fiyat |
| --- | --- | --- | --- |

- Fiyatın Dışındaki Değerlendirme Kriteri/Kriterleri:

(Varsa açıklayınız)

- Fiyat Çerçevesinde Uygun Tekliflerin Sıralanması

Yüklenici-1	Fiyat

Yüklenici-2	Fiyat

Yüklenici-3	Fiyat

…	…

…	…

- Uygun Olmayan Teklifler

Yüklenici-1	Gerekçe(ler)

Yüklenici-2	Gerekçe(ler)

Yüklenici-3	Gerekçe(ler)

…	…

…	…

- En Düşük Fiyatlı Teklifin Sahibi	:

- Sözleşmenin Toplam Bedeli	:

- Satın Alma Kararının Verildiği Tarih	:

- Sözleşmenin Sonuçlandırılması Aşamasında Tartışılması Gereken Hususlar

(Varsa ayrıntılarıyla belirtiniz.)

- Diğer Yüklenicilerin Şikâyetleri

(Varsa ayrıntılarıyla belirtiniz.)

Değerlendirme Komisyon Üyelerinin İmzası

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Ek-4

Ek-4

Ek-4

Ek-4

Ek-4

Ek-4

| Satın Alma Kayıt Numarası: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 |  |  | B2 |  |
| Sıra No | Poz No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Fiyatı | Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ) |  |  |  |  |  |  |

1Muhammen bedel

2Teklif fiyatı

# KEŞİF ÖZETİ

Yatırımcı keşif özetini aşağıda yer alan formata uygun olarak her bir inşaat mahalli için ayrı ayrı hazırlamalıdır.

| Yapı Adı (Örnek: Ahır, kaba yem deposu, silaj çukuru vb.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uygun Harcama Kaleminin Adı* | No | Poz No** | Yapım İşinin Adı | Birimi | Miktar |

*Örnek: Kazı dolgu ve reglaj işleri, drenaj sistemleri, beton işleri vb.

**Güncel poz numaraları kullanılmalıdır.

Kazı Metrajı

| Yüklenicinin Adı Soyadı/Unvanı: Hak Ediş No: İşin Adı: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | İşin Cinsi | Alındığı Yer | Miktar | Birim |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Yüklenici Kontrol Eden |  |  |  |  |  |

Kazı Keşif Özeti

| Yüklenicinin Adı Soyadı/Unvanı: Hak Ediş No: İşin Adı: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | İşin Cinsi | Miktar | Birim | Birim Fiyatı (TL) | Tutar (TL) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ) |  |  |  |  |  |  |
| Yüklenici Kontrol Eden |  |  |  |  |  |  |

NOT: Fiyatlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya	(Kurum adı)

…	yılı birim fiyat listesinden alınmıştır.